上海大学应急喷淋和洗眼设备维护检查记录表

| 位置信息 | ________校区_________大楼 _______房间 _________位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理部门 |  | 管理员 |  |  |
| 维护检查内容 | 应急喷淋和洗眼设备无其他障碍物；指示标志完好；外观完好，无破损、无锈蚀；阀门开关有效、总阀处于常开状态；洗眼喷头保护罩盖完好；洗眼喷头滤网无堵塞；出水正常（水流正常稳定，水柱8-10cm为宜），清澈无锈等。（每月进行一次检查） |  |  |  |
| 维护检查日期 | 维护检查记录 （是否正常、存在问题与整改情况） |  |  | 检查人 签字 |

注：此记录表完成后，作为安全档案留存，请勿遗失。

上海大学实验室与设备管理处制

2021年7月6日发布